白沙黎族自治县环境质量月报

（2025年9月）

 白沙黎族自治县生态环境局      二○二五年十月

===============================================================
根据《中华人民共和国环境保护法》和《海南省环境保护条例》，现发布白沙县2025年9月环境质量状况。

一、环境空气质量

2025年9月，按《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及修改单和《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）评价，白沙县城镇环境空气质量总体为优，有效监测天数为30天，其中优级天数为30天，优级天数比例为100%。与去年同期相比，优级天数比例持平。

2025年9月，白沙县环境空气质量综合指数为0.999。其中，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）月均浓度分别为2、3、13、5微克/立方米，臭氧（O3）第90百分位数浓度为66微克/立方米，一氧化碳（CO）第95百分位数浓度为0.6毫克/立方米。与去年同期相比，PM10和CO浓度分别上升18.2%和20.0%；PM2.5和O3浓度分别下降28.6%和16.5%；SO2和NO2浓度持平。
二、水环境质量

1、国控地表水监测断面

2025年9月，国控监测断面南溪河取水口和金波水质均符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类标准，符合水质保护目标。

2、省控地表水监测断面

2025年9月，开展我县9个省控监测断面的监测，松涛水库牙叉库心、石碌水库入口、白沙农场18队、县一小、高峰村、七水村、松涛水库牙叉农场和花道上等监测断面水质均符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类标准，符合水质保护目标；珠碧江水库出口水质符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准，符合水质保护目标。
	表1  2025年9月白沙县地表水情况汇总表

	序号
	监测断面
	水体名称
	保护目标
	水质状况

	
	
	
	
	水质

类别
	达标情况
	超标因子

（超标倍数）

	（一）国控断面

	1
	南溪河取水口
	南渡江
	Ⅱ
	Ⅱ
	达标
	/

	2
	金波
	石碌河
	Ⅱ
	Ⅱ
	达标
	/

	（二）省控断面

	3
	县一小
	南叉河
	Ⅱ
	Ⅱ
	达标
	/

	4
	牙叉库心
	松涛水库
	Ⅱ
	Ⅱ
	达标
	/

	5
	牙叉农场
	松涛水库
	Ⅱ
	Ⅱ
	达标
	/

	6
	大溪桥
	珠碧江
	Ⅱ
	Ⅱ
	达标
	/

	7
	七水村
	珠碧江
	Ⅲ
	Ⅱ
	达标
	/

	8
	珠碧江水库出口
	珠碧江水库
	Ⅲ
	Ⅲ
	达标
	/

	9
	石碌水库入口
	石碌水库
	Ⅱ
	Ⅱ
	达标
	/


- 2 -

